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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа транспортабельной котельной установки (ТКУ).

	№
	
	Заполняется заказчиком
	Примечание

	1. 
	Наименование и адрес отапливаемого  объекта
	
	

	2. 
	Контактный телефон
	
	

	3. 
	Ответственное лицо
	
	

	4. 
	Категория котельной по надежности отпуска тепла
	
	1 – больничные и детские дошкольные учреждения, непрерывное технологическое производство и т. д.;

2 – жильё, производство;

3 – остальное.

	5. 
	Тип котельной по размещению (необходимое подчеркнуть)
	
	- отдельно стоящая

- встроенная (куда)

- пристроенная (к чему)

- крышная

	6. 
	Желаемый тип ограждающей конструкции (необходимое подчеркнуть)
	
	- сэндвич-панель

- сталь оцинкованная + минеральная вата + сталь оцинкованная (аналог сэндвич – панелей)

	7. 
	Цветовая гамма наружных панелей котельной (стен, крыши, фасонных элементов)
	
	Указать шифр цвета по RAL

	8. 
	Тип топлива (необходимое подчеркнуть):
	
	- природный газ

- сжиженный газ

- солярка

- мазут

- другое

	9. 
	Подключенная нагрузка, МВт (Гкал/час):

- отопление

- вентиляция

- ГВС

- технология
	
	Если есть переспективная нагрузка – выделить, если есть очерёдность строительства - выделить



	10. 
	Расчетный температурный график 0С

- в системе отопления

- в системе вентиляции

- на технологические нужды

- в системе ГВС


	
	

	11. 
	Количество котлов необходимое к установке
	
	

	12. 
	Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети, МПа:

- в подающем трубопроводе

- в обратном трубопроводе
	
	

	13. 
	Желаемая схема подключения потребителей:

- зависимая

- независимая (через теплообменники)
	
	

	14. 
	Желаемый способ регулирования теплопотребления (необходимое подчеркнуть):


	
	- полуавтоматическое (термостатическое)

- автоматическое (с погодным регулированием)

	15. 
	Необходимость комплектования расходной емкостью под жидкое топливо
	-Да

-Нет
	

	16. 
	Входное давление газа, МПа
	
	Укажите диапазон давления газа в подающем газопроводе

	17. 
	Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3
	
	

	18. 
	Химический состав топлива (приложить к опросному листу):
	
	

	19. 
	Требование к узлу учета газа:

- тип счетчика

- коррекция по t, P
	
	

	20. 
	Необходимость:

- поагрегатного учета газа (при потреблении газоиспользующее оборудование свыше 40 м³/ч)

- наличие принтера
	
	

	21. 
	Данные о давлении водопроводной воды, МПа
	
	

	22. 
	Химический состав водопроводной воды (приложить к опросному листу)
	
	

	23. 
	Желательная водоподготовка (необходимое подчеркнуть):


	
	- обезжелезивание

- умягчения

- химическая

- электро-магнитная

- магнитная

- другое

	24. 
	Статическая высота теплоснабжаемых зданий, м
	
	

	25. 
	Необходимость установки:

- теплосчетчика;

- счетчика горячей воды;

- счетчика исходной воды.
	
	

	26. 
	Тип обслуживания котельной (необходимое подчеркнуть):
	
	- автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пульт;

- с обслуживающим персоналом (без диспетчеризации с бытовым помещением).

	27. 
	Диспетчеризация (необходимое подчеркнуть)


	
	- есть необходимость, удаленность диспетчерского пульта от котельной, м;

- с передачей данных по GSM-каналу (беспроводная связь).

- нет необходимости;

	28. 
	Особые условия расположения вводов коммуникации котельной (необходимое подчеркнуть)
	
	- надземные;

- подземные.

	29. 
	Необходимость комплектования вспомогательным помещением (слесарно-ремонтным, душевой, туалетом)
	
	

	30. 
	Необходимость разработки проекта на ТКУ, особые условия к составу проекта (необходимое подчеркнуть)
	- Да

- Нет
	При необходимости разработки проекта, указать под какой тип экспертизы нужен проект

	31. 
	Необходимость изготовления дымовой трубы (необходимое подчеркнуть)
	-Да

-Нет
	Указать высоту дымовой трубы, материал ствола дымовой трубы и расстояние до ближайших зданий / сооружений


Особые условия заказчика _________________________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон-факс)
Лицо для контактов _______________________    
М.П.       ___________________________________ (ФИО, должность)     
[image: image1.png]

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png][image: image6.png]